## część I
Tabela cen jednostkowych (formularz cenowy) - część I Załącznik nr 5 do SIWZ Oznaczenie sprawy: ZA.271.69.2020 Załącznik nr 2 do umowy
Ilość podana w kolumnie nr 5 w poszczególnych pozycjach tabeli nie jest ostateczna i została podana po to, aby dać Wykonawcom wspólną podstawę do wyliczenia ceny oferty. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez wykonawcę i sprawdzone przez przedstawiciela zamawiającego. Ilość zamawianych robót w okresie realizacji umowy będzie uzależniona od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie zamawiającego.
Uwaga! Oferent w wycenie poszczegółnych elementów Tabeli cen jednostkowych winien wycenić wszyskie czynności wskazane w programie funcjonalno użytkowym, jak również ująć w wycenie czynności niewskazane w programie funkcjonalno-użytkowym, a konieczne do wykonania - celem właściej realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy.
I. Część I - Wykonanie kanalizacji deszczowej metodami bezwykopowymi
l.p. część zamówienia |  | sposób wyceny | OPIS ROBÓT | Jedn. | Ilość | Cena jedn. zł brutto | Wartość zł brutto kol 5 x kol 6
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bezwykopowa renowacja kanalizacji rękawem szklanym /w wycenie należy ująć w szczególności czyszczenia kanału, frezowanie, wykonanie teleinspekcji przed i po wykonaniu renowacji/ sztywność obwodowa rękawa nie mniejsza niż 4KN/m2
1 | I część | kalkulacja własna | o średnicach od Dn 200 mm do Dn 300 mm za pomocą rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV wraz z wymaganymi pracami przygotowawczymi i powykonawczymi, badaniami i pomiarami | 1 mb | 5000
2 | I część | kalkulacja własna | o średnicach od Dn 400 mm do Dn 500 mm za pomocą rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV wraz z wymaganymi pracami przygotowawczymi i powykonawczymi, badaniami i pomiarami | 1 mb | 3500
3 | I część | kalkulacja własna | o średnicach od Dn 600 mm do Dn 800 mm za pomocą rękawa szklanego UV wraz z wymaganymi pracami przygotowawczymi i powykonawczymi, badaniami i pomiarami | 1 mb | 2000
4 | I część | kalkulacja własna | o średnicach od Dn 1000 mm do Dn 1200 mm za pomocą rękawa szklanego UV wraz z wymaganymi pracami przygotowawczymi i powykonawczymi, badaniami i pomiarami | 1 mb | 800
5 | I część | kalkulacja własna | o średnicach od Dn 1300 mm do Dn 1500 mm za pomocą rękawa szklanego UV wraz z wymaganymi pracami przygotowawczymi i powykonawczymi, badaniami i pomiarami | 1 mb | 300
6 | I część | kalkulacja własna | Renowacja kanałów o średnicach od Dn 200 mm do Dn 250 mm za pomocą rur ciasnopasowanych PE 80 SDR 26 i 32 wraz z wymaganymi pracami przygotowawczymi i powykonawczymi, badaniami i pomiarami | 1 mb | 100
7 | I część | kalkulacja własna | Renowacja kanałów o średnicach Dn 300 mm do Dn 400 mm za pomocą rur ciasnopasowanych PE 80 SDR 26 i 32 wraz z wymaganymi pracami przygotowawczymi i powykonawczymi, badaniami i pomiarami | 1 mb | 100
Bezwykopowa naprawa kanalizacji deszczowej metodą krótkiego rękawa tzw. Pakera do 1mb
8 | I część | kalkulacja własna | o średnicach od Dn 200 mm do Dn 300 mm wraz z wymaganymi pracami przygotowawczymi i powykonawczymi, badaniami i pomiarami | 1 szt | 10
9 | I część | kalkulacja własna | o średnicach od Dn 400 mm do Dn 500 mm wraz z wymaganymi pracami przygotowawczymi i powykonawczymi, badaniami i pomiarami | 1 szt | 10
10 | I część | kalkulacja własna | o średnicy Dn 600 mm wraz z wymaganymi pracami przygotowawczymi i powykonawczymi, badaniami i pomiarami | 1 szt | 5
Uszczelnianie "ślepych" przyłączy wkładką kapeluszową dł do 20cm
11 | I część | kalkulacja własna | dla średnicy DN100 | 1 szt | 5
12 | I część | kalkulacja własna | dla średnicy DN150 | 1 szt | 10
13 | I część | kalkulacja własna | dla średnicy DN200 | 1 szt | 10
suma kol. 7. należy przenieść do formularza oferty